|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  **КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА** | | | | |  |
| **на Строително - ремонтни дейности „Текущ ремонт в сградата на Съдебна палата – гр.София /боядисване с латекс, възстановяване на подови настилки и облицовки, подмяна растерен окачен таван, ремонт на ВиК и др./“** | | | | |  |
|  | | | | |  |
| **Възложител: Апелативен съд - София** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Вид СМР** | **ед.м.** | **Колич.** | **Ед. Цена** | **Стойност без ДДС** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I** | **Възстановяване на подови настилки** |  |  |  |  |
| **1** | Ревизия, доставка и подмяна на отлепена или спукана плочка гранигогрес 10/10 см./ цвят опал/, вкл. направа на легло за лепило и фугиране | м² | 120 |  |  |
| **2** | Ревизия, доставка и подмяна на отлепена или спукана плочка гранигогрес 10/10 см./цвят черен/, вкл. направа на легло за лепило и фугиране | м² | 25 |  |  |
| **3** | Ревизия, доставка и подмяна на отлепена или спукана плочка гранигогрес 10/10 см./цвят сив/, вкл. направа на легло за лепило и фугиране | м² | 25 |  |  |
| **4** | Ревизия, доставка и подмяна на отлепена или спукана плочка гранигогрес 30/30 см. /цвят опал/, вкл. направа на легло за лепило и фугиране | м² | 13 |  |  |
| **5** | Ревизия, доставка и подмяна на отлепена или спукана плочка гранигогрес 20/40 см. /цвят опал/, вкл. направа на легло за лепило и фугиране | м² | 4 |  |  |
| **6** | Ревизия, доставка и подмяна на отлепени или спукани декоративни ъглови елементи от гранигогрес на стенната облицовка, вкл. направа на легло за лепило и фугиране | бр. | 52 |  |  |
|  |  |  |  |  | **0.00** |
| **II** | **Санитарни възли /за граждани /** |  |  |  |  |
| **1** | Демонтаж на подови плочки / 20/20 / | м² | 8 |  |  |
| **2** | Възстановяване на подови плочки / 20/20 / включително направа на легло за лепило и фугиране | м² | 8 |  |  |
| **3** | Почистване и подмяна на подови сифони ф50 | бр. | 4 |  |  |
| **4** | Подмяна канализационни ПВЦ тръби ф50, фкл. фитинги | м1 | 12 |  |  |
| **5** | Демонтаж, доставка и монтаж на пана 60/60см за окачен растерен таван | м² | 48 |  |  |
| **6** | Възстановяване на куфари вертикални щрангове от влагоустойчив гипсокартон | м² | 2 |  |  |
| **7** | Доставка и монтаж на ревизионни вратички вертикални щрангове | бр. | 2 |  |  |
| **8** | Доставка и монтаж фаянсови плочки 20/20 /цвят сив/ по куфари от влагоустойчив гипсокартон вертикални щрангове | м² | 2 |  |  |
| **9** | Остъргване подкожушена латексова боя стени /между окачен таван и стенна облицовка/, грундиране с дълбокопроникващ грунд | м² | 68 |  |  |
| **10** | Двукратно боядисване стени с латекс цвят бял, включително частични корекции и подготовка на основата за боя | м² | 68 |  |  |
|  |  |  |  |  | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Почистване и извозване на строителни отпадъци** |  |  |  |  |
| **1** | Почистване на строителната площадка | ч.ч. | 80 |  |  |
| **2** | Натоварване и извозване на строителните отпадъци | м3 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | **0.00** |
|  | **Обща стойност без ДДС:** |  |  |  | **0.00** |
|  | **20% ДДС:** |  |  |  |  |
|  | **Обща стойност на ремонтните работи с включен ДДС:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Забележка:** |  |  |  |  |
|  | - Всички изпълнени количества ще се измерват и доказват преди актуването им; |  |  |  |  |
|  | - Възложителят ще разплаща ежемесечно действително извършените СМР, след подписването на констативен протокол за приемане на работата, одобрение на отчетите за изпълнените СМР, акт обр. 19, представяне на необходимите сертификати и др. документи доказващи произхода и качеството на вложените материали и представянето на фактура от Изпълнителя. |  |  |  |  |